| 屏東榮民總醫院新購(無償)設備接收單 【本單請依序辦理】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案號 |  |  | 品名 及 數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補給室 | 廠商名稱 |  | 交貨日期 |  |  | 逾期交 貨天數 |  | 承辦人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 契 約 |  | 實 際 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主 管 |  |  |  |  |
| 廠商 | - □是□否 本案涉有動火作業(有關工程施工、設備安裝涉有電焊、焊接時，應先獲得職安室動火作業許可，始得辦理。) - □是□否 本案設備有用電需求(勾選否者，本案免會工務室。) - 無償設備必勾選項：設備□常駐□非常駐於本院內，所交設備為□新機□舊機。 |  |  |  |  |  |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 使用單位 | - 設備外觀 □合格□不合格 - 品名、規格、型號、數量、廠牌及產地與契約規定□相符□不相符(□經點收發現不相符品項(如附件)，請廠商儘速於 年 月 日內完成改正，逾期未改正者，依契約相關規定辦理。) - 操作手冊□已繳□未繳□免繳 - 經確認本案□是□否 涉有動火作業(勾選是請加會職安室) - 已取得「設備試用及性能測試報告表」、「財產增加單」等表單，務必於交貨後一個月內完成試用並填單及簽章，逕送補給室庫房辦理驗收事宜。 |  |  |  |  | 承辦人 |  |  | 主 管 |  |  |  |
| 工務室 | 第一階段:(送測日期: 年 月 日) - 電性安全檢測 □合格□不合格□免測 |  |  |  |  | 承辦人 |  |  | 主 管 |  |  |  |
| 使用單位 | 安裝及測試(試運轉)記錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通知廠商安裝測試日期： 年 月 日，廠商應依契約約定(安裝測試完成日期：自機關通知日起 日內) 安裝及測試(試運轉)，逾期按契約罰則規定辦理。 |  |  |  |  | 通知人 |  |  | 主管 |  |  |  |
|  | 廠商完成安裝測試之日期： 年 月 日。 □是□否安裝測試逾期，逾期天數 天。 |  |  |  |  | 承辦人 |  |  | 主管 |  |  |  |
| 工務室 | 第二階段: - 電性安全查驗資料 □合格□不合格□免測 - 手冊□合格□不合格□免繳 - 設備維護保養計畫書□合格□不合格□免繳 - 教育訓練□合格□不合格□免繳 |  |  |  |  | 承辦人 | 檢測結果: □合格 □不合格 |  | 主管 |  |  |  |
| 廠商 | 本公司已知悉上述使用單位安裝及測試之通知 年 月 日 廠商名稱: 廠商代表人簽名: 連絡人手機號碼: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備序號 |  | (如附件) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註: - 廠商代表於經理品庫現場開箱點交，由點收人員、廠商及使用單位人員當場完成點(接)收；本單先經廠商送工務室辦理第一階段「電性安全檢測」合格後(免測除外)，廠商再移由使用單位作「通知廠商安裝測試(試運轉)」程序及蓋章後，交補給室經理品庫承辦人(分機75125)續辦。 - 電性安全檢測如不合格，廠商不能進行後續設備安裝試用，應退回補給室經理品庫，依契約規定予以限期改善或換貨處理。 - 若屬電性安全檢測免測(「設備請購單」工務室勾選免驗者或如備註4之除外設備)，廠商逕送使用單位辦理廠商安裝測試(試運轉)試用等事項。 - 請相關單位逐項核對上列各項內容，並於選項勾選（✓）確認、填列資料及簽章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |