|  |  |
| --- | --- |
| 儀器名稱 |  |
| 廠牌 |  | 型號 |  |
| 序號 |  | 版本 |  |
| 廠商 |  | 廠商電話 |  |

|  |
| --- |
| 設備部件說明：正面 |
| 支腳記憶體連接指示燈記憶體傳輸指示燈支腳鎖定桿可攜式記憶體槽觸控面板電源開關電源開關範例 |

|  |
| --- |
| 設備部件說明：背面 |
| 3G/HD-SDI 錄影機輸出Y/C輸出終端3D監視器連接點接地點交流電源插座通風格柵鍵盤終端DVI 輸出終端腳踏開關終端範例 |

|  |
| --- |
| 安全注意事項 |
| 範例**安全注意事項填寫說明**請依原廠手冊建議或衛部許可證仿單重點說明病人**安全相關**注意事項。**警告** * 嚴格遵守以下注意事項。否則可能會使患者和醫務人員觸電。
	+ 當影像處理系統用於患者檢查時，請勿讓內視鏡或其附件的金屬部件接觸其他系統元件的金屬部件。此類接觸可能導致患者意外觸電。
	+ 請勿用濕手準備、檢查或使用影像處理系統。
* 絕對不可將高流量充氣單元安裝在以下場所作業：
	+ 氧氣濃度高的場所；
	+ 場所的空氣中含有氧化劑(例如一氧化二氮(N2O))。
	+ 場所的空氣中含有可燃性氣體；
	+ 鄰近可燃性液體。
 |

|  |
| --- |
| 操作流程 |
| 文字+圖片說明，請放操作畫面或操作部件位置指示**操作流程填寫說明**可自行調整格式、說明方式，使操作程序說明順暢完整。 |