|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀器名稱 |  | | |
| 廠牌 |  | 型號 |  |
| 序號 |  | 版本 |  |
| 廠商 |  | 廠商電話 |  |

|  |
| --- |
| 設備部件說明：正面 |
| 支腳  記憶體連接指示燈  記憶體傳輸指示燈  支腳  鎖定桿  可攜式記憶體槽  觸控面板  電源開關  電源開關  範例 |

|  |
| --- |
| 設備部件說明：背面 |
| 3G/HD-SDI 錄影機輸出  Y/C輸出終端  3D監視器連接點  接地點  交流電源插座  通風格柵  鍵盤終端  DVI 輸出終端  腳踏開關終端  範例 |

|  |
| --- |
| 安全注意事項 |
| 範例  **安全注意事項填寫說明**  請依原廠手冊建議或衛部許可證仿單重點說明病人**安全相關**注意事項。  **警告**   * 嚴格遵守以下注意事項。否則可能會使患者和醫務人員觸電。   + 當影像處理系統用於患者檢查時，請勿讓內視鏡或其附件的金屬部件接觸其他系統元件的金屬部件。此類接觸可能導致患者意外觸電。   + 請勿用濕手準備、檢查或使用影像處理系統。 * 絕對不可將高流量充氣單元安裝在以下場所作業：   + 氧氣濃度高的場所；   + 場所的空氣中含有氧化劑(例如一氧化二氮(N2O))。   + 場所的空氣中含有可燃性氣體；   + 鄰近可燃性液體。 |

|  |
| --- |
| 操作流程 |
| 文字+圖片說明，請放操作畫面或操作部件位置指示  **操作流程填寫說明**  可自行調整格式、說明方式，使操作程序說明順暢完整。 |