高雄榮民總醫院新購醫電設備查驗程序表

🟎 1.採購案號： 2.登記日期： 年 月 日

🟎 3.採購單位： 🟎 4.置放地點：

🟎 5.設備名稱（中）：

（英）：

🟎 6.原 廠 商： 🟎 7.供 應 商：

🟎 8.型 號： 🟎 9.電話： 傳真：

🟎10.序 號： 🟎11.查驗聯絡人：

🟎12.採購金額： 13.完成日期： 年 月 日

14.查驗結果：□合格，擬請准予辦理驗收。

|  |  |
| --- | --- |
| 查 驗 內 容 | 結 果 |
| 收繳文件 | （1）採購契約影本 1份...........................﹙2﹚購案資訊線上建檔..................... .....（3）操作及維修手冊電子檔............. ......（4）維護資訊電子檔（詳如附件）.......... ..... | □已繳 □免繳□已繳 □免繳□已繳 □免繳□已繳 □免繳 |
| 電性安全測試 | （1）美規醫院等級插頭（Hospital Grade）..............（2）接地電阻....................... Ω（3）機殼漏電電流................... μΑ（4）電極漏電電流................... μΑ | □合格 □不需要□合格 □免測試□合格 □免測試□合格 □免測試 |
| 功能規格測試 | （1）用電規格檢查（電源電壓： V額定電流： A頻率： Hz）（2）功能校驗................... ........ ......（3）基本功能測試................... ........ ... | □合格 □不需要□合格 □免測試□合格 □免測試 |
| 維護資訊 | （1）原廠建議維護週期 .........每 個月/□未說明（2）原廠維護程序 .............................. | □已繳 □免繳□已繳 □免繳 |
| 備 考 | 1.註有「🟎」符號的項目，請供應商填寫。2.購案內設備數量超過一部時，請以附表列出中英文設備名稱、原廠商、型號、序號、採購金額及置放地點。3.電性安全檢測標準請參考採購契約附件「新購醫療儀器查驗程序」。 |
| 醫工組簽 章 | 接收人： 查驗人： 組長： |

2022/01/20修正