**屏東榮民總醫院**

**保養維護計畫書應包含項目列表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 資料名稱 | 醫療儀器 |
| 低風險設備 | 中風險設備 | 高風險設備**註1** |
| 1 | 保養計劃書封面 | **ˇ** | **ˇ** | **ˇ** |
| 2 | 保固期間維護保養排程預定表 | **ˇ** | **ˇ** | **ˇ** |
| 3 | 空白「維護保養工單」 | **ˇ** | **ˇ** | **ˇ** |
| 4 | 一級保養程序表 | **ˇ** | **ˇ** | **ˇ** |
| 5 | 二級保養程序表 |  | **ˇ** |  |
| 6 | 二、三級保養程序表 |  |  | **ˇ** |
| 7 | 校驗標準程序表 | 依設備種類需求 |
| 8 | 原廠授權證明及工程師個人受訓合格證書 |  |  | **ˇ** |
| 9 | 電子檔資料 | **ˇ** | **ˇ** | **ˇ** |

**註：**

1. **本院高風險設備包含放射類(具游離輻射)設備、醫療器材風險等級為第三等級設備，另有電擊器、呼吸器、麻醉機、嬰兒保溫箱、人工心肺機、心肺血管繞道術溫度控制機。**
2. **廠商設備於工務室完成查驗保養計畫書後，須依工務室規定檔案內容及格式製作設備維護管理電子表單EXCEL檔，上傳至工務智能管理系統，檔案內容含列表項目。**
3. **定期保養：**

**(1)依保養計畫書設備預定保養日當日執行保養，非預設保養時間，無法保養。**

**(2)至設備現場掃描財產碼後再進行保養作業，並線上進行檢核表填寫。**

**(3)如有紙本工單，保養完成須拍照或掃描後須上傳系統，作為電子表單附件。**

1. **保養作業配合本院建置智能維護系統，須將保養計畫書資料上傳，於系統上執行保養作業。保養執行悉以系統登錄作為履約管理依據，未於系統完成保養作業，至系統無法判定者，將視同未執行，依契約相關規定計罰，且應延長保固期及將未完成保養次數另訂時間完成。**

**屏東榮民總醫院**

新購(租賃)醫療儀器合約保固期間

設備維護保養計畫書

採購案號：

履約標的：

使用單位：

廠商名稱：

 (公 司 章)

**屏東榮民總醫院**

**保固期間維護保養排程預定表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **設備名稱：** |  | **採購案號：** |  |
| **承攬廠商：** |  | **保養週期：** |  |
| **期別** | **預定執行期間** | **備註** |
| 第1次 |  年 月 日 |  |
| 第2次 |  年 月 日 |  |
| 第3次 |  年 月 日 |  |
| 第4次 |  年 月 日 |  |
| 第5次 |  年 月 日 |  |
| 第6次 |  年 月 日 |  |
| 第7次 |  年 月 日 |  |
| 第8次 |  年 月 日 |  |
| 第9次 |  年 月 日 |  |
| 第10次 |  年 月 日 |  |
| 第11次 |  年 月 日 |  |
| 第12次(若列數不足，可自行增列) |  年 月 日 |  |

**註：配合本院建置智能維護系統，本保養排程預定表，於系統上執行保養作業。**

**屏東榮民總醫院**

**設備維護工程師受訓合格證明**

**(請自行增列工程師，並附上授權證明及個人受訓合格證書)**