高雄榮民總醫院動物實驗管理小組九十四年六月會議記錄

時間：九十四年六月十五日下午二點             紀錄 ：戴妙娟

地點：教學研究部一樓會議室

主席：動物實驗管理小組 主任委員曾清俊

出席人員：教學研究部 華委員瑜、教學研究部 呂委員佩融、教學研究部 戴妙娟獸醫師、眼科部主任 許委員淑娟、腎臟科主治醫師 方委員華章

上次會議決議事項辦理情形：

一、上次開會時，針對加護醫學科林少琳主任沒有按規定送實驗動物

之計劃書，經說明後已改善，並按實驗動物管理小組之作業程序

辦理。

二、一樓動物房的規劃，蕭宏昇老師大致上已畫好草圖並呈給院部，

至目前為止，院本部還未通過此案。

主席報告：

- 本管理小組委員蕭宏昇老師離職，由教研部呂佩融老師及戴明泓老師遞補其空缺，並將更改之名冊通報農委會修改之。

- 日前台灣大學動物實驗室，發生動物屍體處理流程不當，遭媒體報導，輔導會關心此一事件，特別要求本院動物實驗室在處理動物屍體方面必須按正當程序。

- 動物房的規劃，由於院內經費問題，需等結餘款之分配。

工作報告：

戴妙娟獸醫師：一、動物實驗室之滅菌壓力鍋的標準作業已完成，並公告於院內網站。

二、本院動物房之動物屍體處理流程，皆由懷遠堂葬儀社之工作人員，收集一定數量後，送至高雄市殯儀館焚化爐焚燒。

提案討論：

戴妙娟獸醫師：一、動物房二樓實驗室之財產，大都歸獸醫師管理，

可否有些財產，例如桌子、椅子、電話、電腦等轉移給二樓實驗室主持人管轄。

二、最近有些實驗室反映實驗鼠長太大太快，影響實驗操作，可否餵少些飼料。經多方檢討，可能與動物房溼度太高，飼料易軟化 ，加上飼養空間有限，老鼠就吃的多，因此最需改善的為溼度問題 。

三、本實驗動物室之使用手冊，以往只有紙本，現重新修訂並予以電子檔化，請各委員提出修正。

四、呂委員佩融：  動物房的麻醉藥是否有管制？

五、許委員淑娟：現在動物房的溫度大多在26℃，會不會太高？

戴妙娟獸醫師：動物房目前並無管制的麻醉藥品。

華委員瑜：關於財產管理的問題，可使用照相、位置紀錄、或用電腦來記錄歸檔等。

主席裁示：

- 二樓實驗室財產之問題，等蕭老師搬離後，再完整清點一次，再討論各種儀器之管理問題。

- 目前除濕機的簽文已提報上去，若通過即可購買，就能解決動物房溼度的問題。

- 老鼠房溫度的問題，目前還在正常範圍內，但由於飼養密度高，籠內溫度可能會太高，將會請工務室幫忙調降溫度，請加會工務室。

- 動物實驗研究室作業手冊 ，目前修訂新的資料，定案後將予以電子檔化存查。

散會