# 高雄榮民總醫院102年度實驗動物照護及使用委員會 會議記錄

- 時　　間：102年1月8日(星期一)  中午12：00-13：30

- 地　　點：教研部 一樓會議室

- 主　　席：教研部 簡邦平科主任（代理主席）

出席人員：實驗動物照護及使用委員會委員：

教研部曾清俊醫師、張聰賢副研究員、潘弘偉高級助理研究員、徐志文高級助理研究員

整形外科陳理維科主任

腎臟科方華章科主任

實驗動物中心戴妙娟獸醫師兼執行秘書

請假委員：教研部鍾孝民部主任、眼科部許淑娟部主任、放射線部潘慧本部主任

會議記錄：戴妙娟獸醫師

肆、動物房工作報告-戴獸醫師：

- 102年度ISO複評準備事項：

- 需達到之品質目標：

  - 提供動物一個潔淨、舒適、人道的飼養環境，避免動物遭受非實驗因素之感染或污染，執行完整的動物照料程序，支持科學研究。

執行情形：12月份健康監測報告顯示動物房目前實驗鼠有感染蟯蟲情形，且是全面感染，原因可能有：

  - 中心現場改善工程施工，人員進出造成環境污染，例如空調改善工程。

  - 中心消毒設備不足，例如無煙燻機無法消毒大型飼養設備。

  - 無足夠之飼養設備如：IVC（獨立通氣飼養系統），有些仍用五層架飼養，易造成實驗鼠間交互感染和環境污染。

關於此目標值無法在1月11日ISO複評前立即改善，會向評鑑委員提出改

善計畫。

  - 動物科學應用機構內部查核表達到85分（含）以上；且查核狀況，不得有「不好」。

執行情形：101年1-6月內部稽核硬體設施分數為84.5分；7-12月因空調已改善硬體設施分數為90分。

  - 建立並落實動物實驗操作人員、動物房工作人員之健康與安全規範，以保障及維護人員之健康。

執行情形：工作人員之健康與安全規範皆依中心各項標準作業流程作業，以減少工傷；員工每年依醫院規定進行建檢。

（4）建立並落實實驗動物房舍、設施及飼養管理之規範標準化，達到農委會

動物科學應用機構優良認證。

執行情形：101年7月24日農委會評核成績尚未公佈。

- 102年1月4日，由ISO顧問公司楊顧問協助內部稽核，稽核結果如下：

有一項觀察事項及一項次要缺失，觀察事項係抽查：教育訓練狀況，101年6月14日及12月28日執行教育訓練，宜在訓練記錄內標註-訓練內容，經查係講師漏列，已予以補登改善；次要缺失係抽查：本中心室內環境維持，有關：動物暫存區之-溫、濕度及噪音；SPF區噪音，未達到要求標準；有關環境汙染狀況亦造成飼養動物之感染，影響品質目標之達成，應即予改善。

3.顧客滿意度：本中心抽查客戶抱怨狀況調查結果符合程序要求，調查表將列為ISO複評查核事項，有關意見將做為品質改善依據。

4.本中心各項SOP品質管理制度建立之文件，尚能符合運作需要，本中心會持續蒐

集並建立所需之作業標準，以強化作業能力，請各位委員持續給予指導。

5.101年度內部稽核及各相關機構檢查之共同缺失[即有關本中心室內環境維持及

汙染之缺失]將儘速檢討改善。

6.委員會主席核定之品質政策及102年度品質目標，均對各項作業執行事宜提出量

化目標，請大家共同配合執行。

伍、討論議題：預防及矯正措施：

陳理維委員：治療後的實驗鼠還可以回SPF區嗎？要治療多久？如果因為缺乏IVC飼養設備才較易污染，是不是可以儘速採購IVC？

獸醫師回覆：

蟯蟲控制計畫如下：

- 清空SPF區進行煙燻，約需16萬元，消毒後新進的實驗鼠才能養在SPF區。

- 將舊的實驗鼠移至動物暫存區進行治療3個月：驅虫藥加水（慈濟動物中心的做法）、Ivometic藥物噴劑（國防醫學院使用方法）或驅蟲藥添加在飼料中（3個月約需40萬，高醫動物中心使用方法）；珍貴品系治療後藉由衛兵鼠測試1個月無感染才能移入SPF區。

- 每年SPF區進行3個月蟯蟲控制計畫：藥物添加在飼料中（3個月約需40萬）。

- 購買凝膠裡面含治療藥（Fenbendazole 150PPM），凝膠可代替飲水給實驗鼠，療程為：先治療4週，休息2週，再治療2週；每治療一籠大約費用是（完成整個療程）：1000元，目前動物房有354籠需治療，總費用約35萬元；治療期間SPF區將分區消毒，不需將SPF區之實驗鼠清空移出。若委員同意此項治療方法，將編列預算將此藥作為每年一次預防性計畫。

張聰賢委員：同意以凝膠治療老鼠之蟯蟲感染，但請斟酌接受治療之籠數，以最必要與最少需求為原則，以降低所需之治療費用。

徐志文委員：我同意一年一次餵藥治療的原則，但日後如有替代性方案，像是比較便宜或較有效的治療，則可以考慮更新。

陳理維：同意。

潘慧本：（請假以e-mail回覆）同意。

許淑娟：（請假以e-mail回覆）同意。

潘弘偉：同意。

曾清俊：同意。

5.100-102年本中心有編煙燻機及IVC飼養設備，因預算有限，故無法使設備一次到位，結果造成更大損失，將另簽呈希望可以將103年設備預算提前使用今年結餘款購買。

主席裁示1：有關品質管理系統之建立及爾後運作，請依實際情形，於主管會報提

出持續改善建議，依檢討結果做適當修正，並提供適當資源配合辦理。

2.蟯蟲之處理方式請以不影響實驗結果盡速處置，也多方收集治療資訊。

陸、散會