教研部實驗室有機物質處理標準操作守則 1090514修訂

有機溶劑操作程序

操作流程：

貼上告示標誌---->佩帶防護配備(包括：防噴濺工作鞋、活性碳口罩，護目鏡，面罩和實驗衣及簡易式隔離衣)---->全程於化學通風櫥操作實驗---->實驗操作完畢於化學通風櫥進行廢液傾倒並分類 (廢液分類主要分為四類：Xylene；Chloroform；Formaldehyde；Phenol) 將廢液傾倒至貼有機溶劑類

型標籤之避光廢液玻璃桶或PE廢液桶且待廢液桶內液體僅可裝載至總容積70% ~ 80%將廢液桶放置陰暗存放區---->定期廢液桶回收至總務室蔡先生分機#1402連絡

注意事項：

- 加熱過之有機廢液須待其冷卻後再倒入合適之廢液桶中。

- 從事任何實驗前，應確認做好安全評估，充分了解使用設備之安全狀況及使用溶劑之毒性、物性、化性與正確之使用方法，並對實驗中可能發生之危害提出預防方法，並採取適當防護措施。

- 有機溶劑實驗過程需全程於通風櫥操作，實驗場所之通風換氣設施在作業時間內不得停止運轉。

有機廢液之分類貯存注意事項

操作流程：

於避光廢液玻璃桶或PE廢液桶貼上標籤(標明廢液種類名稱)，實驗後將廢液妥善分類收集(廢液分類主要分為四類：Xylene；Chloroform；Formaldehyde；Phenol) ---->廢液傾倒後將廢液儲存桶蓋子拴緊---->每次將廢液加入容器後，應將新廢液之資料(包括：每次倒入體積，日期，種類)填入廢液標籤收集單上---->

為防止溢滿，在新廢液加入廢液桶前先檢查廢液桶之水平，廢液桶內液體僅可裝載至總容積70% ~ 80%，勿裝至全滿---->廢液收集後暫存於將廢液桶放置陰暗存放區，定期廢液桶回收至總務室蔡先生分機#1402連絡

。

注意事項：

- 為防止溢濺，傾倒廢液時應使用漏斗。

- 盛放有機溶劑之容器應隨手加蓋，以防止蒸氣溢散。

- 有機溶劑應於指定地點存放，並標明種類名稱，儘量減少存量。

- 相關注意事項可參考物質安全資料表簡稱MSDS，該表內容有詳細的安全衛生必要注意事項，可提供化學有機物質安全衛生與環境保護詳細資訊。

- 有機廢液儲存室之廢液儲存至一定數量後，總務室再聯絡委託合格廠商運送處理。