106年高雄榮民總醫院實驗室生物安全檢查表

生物安全第二等級實驗室【BSL-2】

980930生物安全委員會98年第二次會議制訂

1061002生物安全會106年第二次會議修訂

| 單位：___________ | 位置：______________ | 檢查時間(日期)：__________ |
| --- | --- | --- |
| 操作內容：□ 細胞培養，細胞名稱_______________ □ 臨床病人檢體 - 含有已分離出之細菌、病毒株 □ 實驗動物檢體 |  |  |

檢查表使用說明

- 適用對象為BSL-2實驗室（未操作或持有RG2以上病原體）。

- 評分說明：「不符合」項目須說明不符合情形。

- 實地查核結果

| 項次 | 查核基準 | 評分 | 不符合事項說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 實驗室管理 |  |  |  |
| 1.1 | 實驗室設有門禁管制並已標示相關安全資訊 | □符合 □不符合 |  |
| 1.2 | 區隔「污染區」及「非污染區」 | □符合 □不符合 |  |
| 1.3 | 實驗室防護衣服與日常衣服分開存放 | □符合 □不符合 |  |
| 1.4 | 實驗室內不可進食、飲水 | □符合 □不符合 |  |
| 1.5 | 實驗室內未存放食物，食物儲放在實驗室區域以外 | □符合 □不符合 |  |
| 1.6 | 實驗室設備危害標示（生物性危害、放射性、具毒性等） | □符合 □不符合 |  |
| 1.7 | 所有架子皆固定，避免地震時生物材料濺灑或溢漏。 | □符合 □不符合 |  |
| - 操作規範 |  |  |  |
| 2.1 | 訂有操作規範/安全守則 | □符合 □不符合 |  |
| 2.2 | 正確使用及處理放置尖銳物品之容器 | □符合 □不符合 |  |
| 2.3 | 有洗手槽及消毒液供使用，消毒液有標示並在效期內 | □符合 □不符合 |  |
| - 個人防護設備 |  |  |  |
| 3.1 | 使用合適之個人防護裝備（手套、實驗衣、護目鏡等） | □符合 □不符合 |  |
| - 廢棄物處理 |  |  |  |
| 4.1 | 訂有感染性廢棄物處理程序 | □符合 □不符合 |  |
| 4.2 | 已妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物 |  |  |
| - 緊急應變程序 |  |  |  |
| 5.1 | 訂有意外事件處理程序及緊急應變計畫，每年更新並經生物安全委員會審查 | □符合 □不符合 |  |
| 5.2 | 於明顯處張貼意外事件通報流程（含緊急聯絡人及電話） | □符合 □不符合 |  |
| 5.3 | 設有感染性物質溢漏處理用品 | □符合 □不符合 |  |
| - 人員訓練 |  |  |  |
| 6.1 | 操作人員接受符合「生安-QP-0601」中之人員訓練規定，並留有紀錄 | □符合 □不符合 |  |
| - 文件確認 |  |  |  |
| 必填 | 文件上傳KM確認 知識管理系統路徑（必填）： _____________________________________ | □符合 □不符合 | 下列文件是否已上傳KM □ 人員訓練記錄 □ 操作規範 □ 意外事件處理程序 □ 緊急應變計畫 |

其他建議事項

□無

| 簽名確認欄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 稽核人員 | 受查核實驗室 |  |
|  | 管理人 | 負責人 |