103年度「實驗動物照護及使用委員會」臨時會議

時間：103年1月7日     上午8：30-9：00

地點：教研部一樓臨床會議室

主席：簡邦平 醫研科主任（實驗動物照護及使用委員會執行秘書）

出席人員：實驗動物照護及使用委員會委員：

張聰賢副研究員、潘弘偉高級助理研究員、曾清俊研究員（請假）

骨科部：楊善為醫師

工務室公用組組長：陳建德

工務室醫工組副技師：蔡峰棋

實驗動物中心：戴妙娟獸醫師

簡邦平主席：針對動物中心所需設備，依劉副院長指示，成立監管小組來管

控動物中心軟硬體設施之必要性。此次小組成員除了動物委員

會的三位委員，另加入臨床骨科部楊善為醫師及工務室相關部

門一起討論，請各委員就獸醫師104年所提設備預算，提出看

法，看這些設備是否合乎需要？必要購買？有沒有替代的方案

？

獸醫師：動物中心所需設備是依據評鑑缺失改善項目及現場人力所編列，設

備如下表：

|  | 設備品名 | 預估價 | 用途 | 編列預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 空調備用主機 | 300萬 | 各動物中心標準設備：空調需有備用系統，以維持飼養房內空氣、壓力之恆定度。 | 104年 |
| 2. | 移動式氣體煙燻機 | 250萬 （預算含：煙燻主 機、煙燻室及更 衣室建置工程） | 各動物中心標準配備：大型飼養設備、飼養空間消毒必備設施。 | 104年 |
| 3. | P2消毒鍋 | 100萬 （台製，預算含：滅菌鍋主機及隔離室建置工程） | 各動物中心負壓感染房標準配備：負壓感染區動物屍體、飼養器具消毒滅菌必備設施。 | 104年 （劉副院長指示，若院內無 調撥即可購買。經電詢補給室資財組，滅菌鍋無閒置財產） |
| 4. | 髒墊料處理設備 | 80萬（台製） | 避免污染源擴散，維持工作環境之潔淨度，維護工作人員之健康。 | 104年 （院本部已核定購買） |
| 5. | P2生物安全工作台 | 40萬 | 負壓感染區實驗場所必備操作設施 | 104年 |
| 6. | 動物保溫箱 | 20萬（台製） | 減少動物在實驗進行中猝死，提升實驗品質。 | 104年 |
| 7. | 超音波清洗機(清洗水瓶蓋) | 30萬（台製） | 各動物中心標準配備：機械清洗飲水瓶、蓋，符合清洗飼育物品之sop，增加工作效率，減少人力降低工傷。 | 104年 |

楊善為醫師：考量動物中心的人力只有2人，洗滌消毒處理區域的設備應該

購置，工作效率才可提高。煙燻機是消毒飼養房的主要設備，

如果沒有替代方案，我建議應該購買避免動物房污染，影響實

驗動物健康，致實驗結果不準確。

潘弘偉委員：現在農委會的查核標準愈來愈嚴格，若有一項不符合，隔年就

會再來稽核缺失項目，無法慢慢編預算逐年購買這些設備，讓

中心設備一次到位，對實驗者較有利，也能符合評鑑要求。

張聰賢委員：獸醫師所列這張設備表，是各動物中心基本設施配備，沒有什

麼高規格，只是維持評鑑基本要求60分而已。像煙燻機煙燻消

毒飼養設備是必要的，若飼養房遭受污染，實驗動物受到感染，

勢必花更多錢來善後，損失更大。就像之前中心感染蟯蟲事件，

起因沒有完善的消毒設施，又人力不足，無法每天人工擦拭消

毒飼養房。

工務室醫工組蔡峰棋副技師：動物中心已連續幾年購買設備，這次104年的

設備預算若通過後，是否還有要購買的設備？

原有設備往後還需擴充副屬配備嗎？

獸醫師：目前中心規劃104年之設備預算，主要是針對101年農委會評鑑缺

失項目所編列的，其餘是參考國內各動物中心標準配備，並依本中

心現有人力規劃編列的，這些若都核准，中心大致上已到位了，不

會再添置。

工務室公用組陳建德組長：

- 煙燻機若移動至飼養房煙燻消毒，勢必是需要廠商協助的，獸醫師自己是

沒辦法處理的，工務室自己也沒辦法處理，這需要專業廠商，所以若可購

買一定要簽委外煙燻契約，像本院P3實驗室委外一年一次煙燻。

2.104年購置空調備用機預算500萬，這是委空調技師依動物中心需求規劃

的，內容看起來有含102年用結餘款改善暫存區的300萬，所以104年空

調預算應該不用到500萬，也許只需要300萬就可以，還要再跟空調技師

商確一下。

主席裁示：1.依各位委員所提意見，皆認為這些設備都是動物中心最基本的，

且是必須具有的配備，也沒有替代的方案，就將委員意見呈報給

上級長官裁示。

2.空調部份，再請工務室陳組長與空調技師確認報價單，看金額

是不是有縮減空間？結果再呈報給院本部裁示。

陸、散會