教研部實驗室毒性物質處理標準操作守則 1090514修訂

| 毒性物質操作程序 |
| --- |
| 作業說明 | 使用單位操作程序 |
| 1.毒性物質主要分為：有機及特化 2.每三個月向部門負責人報備儲存量及用量 3. 貼上告示標誌 3.防護配備(包括：防噴濺工作鞋、活性碳口罩，護目鏡，面罩和實驗衣及簡易式隔離衣) 3. 實驗場所之通風換 氣設施在作業時間 內不得停止運轉。 4.廢液分類儲存並記錄。 5.定期廢液桶回收至總務室蔡先生分機#1402連絡 |  |
| 注意事項： 從事任何實驗前，應確認做好安全評估，充分了解使用設備之安全狀況及使用溶劑之毒性、物性、化性與正確之使用方法，並對實驗中可能發生之危害提出預防方法，並採取適當防護措施。 加熱過之有機廢液須待其冷卻後再倒入合適之廢液桶中。 |

教學研究部毒性化學物質清單

| 中文學名 | 英文學名 | 儲存量 | 使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯醯胺（40﹪） | acrylamide | 1150ml |  |
| 丙烯醯胺（30﹪） | acrylamide | 1150ml |  |
| 氯仿(三氯甲烷) | chloroform | 1400ml | 200 l/月 |
| 二甲苯甲醯胺 | dimethylformamide | 150ml |  |
| 甲醛 | formaldehyde | 4650ml | 20-30 ml/月 |
| 氰化鉀 | Postassium cyanide | 23g |  |
| 二甲苯 | xylene | 37L |  |
| 甲醇 | Methyl alcohol | 56L |  |
| 乙晴 | Acetonitrile | 5.5L |  |

＊調查日期：

製表人：                                 單位主管：

# Text boxes

貼上告示標誌

毒性物質分類

部門

報備儲存量及用量

佩帶防護配備

全程於化學通風櫥操作實驗

實驗操作完畢

於化學通風櫥

傾倒廢液至貼有機溶劑類型標籤之避光廢液玻璃桶或PE廢液桶且待廢液桶內液體總容積70% ~ 80%將廢液桶放置陰暗存放區