常用輔助行走器具之介紹及使用方法

骨科



一、助行器:

 大多為可摺疊式，方便攜帶擺放，使用方法為雙手握住助行器，提起助

 行器向前移動25~30公分之後，邁出患肢，再以雙手的力量握住助行器，

 支撐身體移動健肢跟進。

二、拐杖：

 拐杖長短要適當，太長，會摩擦腋下引起臂神經叢受損，以致手臂酸麻

 或麻木。太短，易使拐杖滑落而跌倒。因此，行走時勿用腋下磨擦拐杖

 ，且拐杖的握把應調節到肘關節彎曲30度而手腕在伸展的位置才是恰當

 的。

 (一)測量方法：

 1.從病患腋下到地平面加2吋。

 2.從病患腋下向側面量到腳跟旁6吋。

 3.病患平躺之身高減去l6吋。

 (二)行走步態：

 1.三點式：二側拐杖→患肢→健肢，快速移動之步態。

 2.擺盪式：先雙拐杖向前，再搖擺快速移動前進之步態。

 3.上樓梯：健肢先上樓梯→拐杖連同患肢再上去。

 4.下樓梯：拐杖下至較低的階梯→患肢下→健肢跟進。

三、手杖：

 (一)四腳架式之手杖：用健側握住手杖，以支撐身體行走。

 (二)上樓梯：健肢先上樓梯→手杖和患肢再跟進。

 (三)下樓梯：手杖和患肢先下→健肢再跟進。

四、輪椅:

 輪椅是身體殘障病人，變成能獨立行動的一種最重要的輔助工具，一般

 以折疊式輪椅或電動輪椅較盛行。

 (一)下床：輪椅置於健側，30~45度面向床尾關好剎車，移動身體至輪椅

 上。

 (二)上床：輪椅置於健側，30~45度面向床頭關好剎車，移動身體至床上。

護理部2002/04/29